## 目录
核辐射防护 | 化学防护 | 生物防护 | 电磁防护 | 紫外线防护 | 热防护 | 其他
你身边的仪器是否是放射性仪器--辐照仪器的定义
你是否从事的是辐射工作
你身边的物质是否是具有危害的放射性物质？
低輻射劑量的危害
核电站存在的放射性物质种类及防护
放射源及分类
射线装置及分类
密封式放射源的典型应用
射线装置分类表

## 放射性
你身边的仪器是否是放射性仪器--辐照仪器的定义 | 你身边的物质是否是具有危害的放射性物质？
輻照儀器指任何具有以下用途及功能的儀器 | 放射性物質指由任何放射性化學元素（不論為天然或人造）組成或含有上述元素的任何物質，這種物質的特定活度為每克超過75貝克勒爾的原生輻射性化學元素
(a) 用以產生或釋出電離輻射；或
(b) 能以超逾每小時5微希（以距離儀器表面任何接觸5厘米計算）的劑量率產生或發射電離輻射的儀器
你是否从事的是辐射工作 | 低輻射劑量的危害
輻射工作指涉及由任何人士操作輻照儀器的工作，而該人士身體的任何部份每年可能接收超過6毫希沃特的輻射劑量；有關人士應歸類為輻射工作人員。 | 低劑量率平均約為：每希5 x 10-2（不論男女老幼），
遗传风险：劑量及劑量率引致所有後代出現嚴重遺傳病的風險因素估計為：每希0.5 x 10-2。
致癌风险：低輻射劑量具有引發致命癌症的風險
核电站存在的放射性物质种类及防护
放射性物质名称 | 危害 | 防护
1.惰性气体
常见的有：氪-88、氪-85、氙-133、氙-135等，当然种类很多； | 只产生外部照射； | n个人防不了，除非离污染区远些；
n燃料组件稍有破坏，便大量进入空气，一旦安全壳破损，就会大量进入大气； | 大多寿命不长，只有几天，一旦事故得到控制，电站附件的外照射水平会因此大幅度下降
n事故初期电站周围的辐射的主要贡献者；
2.放射性碘，碘-131；
n碘也容易挥发，容易释放，也堆芯破损初期电站周围辐射的主要贡献者，主要存在空气； | 外照射和内照射，碘的化合物易为甲状腺吸收，易引发甲状腺癌症； | 用含活性炭的口罩；服用碘片
n事先可含碘制剂阻滞放射性碘吸收，一般只能在碘-131水平比较高的情况下使用，因为无故服碘制剂对身体有害。
3.裂变产物：铯-137、锶-90；
n半衰期比较长，超过30年；
n难以挥发，只要堆内熔融物没有大量飞溅进入大气中，进入到环境中数量比惰性气体要少得多。
n进入大气后主要已尘埃方式存在，一遇降雨，便容易进入土壤；
n只要没有大爆炸，这些物质主要停留靠近地面的对流层中，主要沉积在电站周围；
n这一类因寿命长，个别容易沉积在体内。大家实际都怕这一类，这也是事故后处理中比较头痛的问题。
4.其它放射性物质
n这一类代表性有：氚和钴-60； |  | 钴-60一般以尘埃方式存在，戴N95以上的口罩可有效防御
n核电站事故，这一类是主要的。
n这一类危害相对上一类，危害要小很多；
放射源及分类
按照封装方式，放射源分为密封源和开放源；通常所说的放射源主要是指密封放射源（密封源）
非密封放射性物质（开放源），是指非永久密封在包壳里或者紧密地固结在覆盖层里的放射性物质。
非密封源工作场所按放射性核素日等效最大操作量分为甲、乙、丙三级，
放射源，是特指永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性物质（除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外）。
密封源分为五类：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
参照国际原子能机构的有关规定，按照放射源对人体健康和环境的潜在危害程度，从高到低将放射源分为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，V类源的下限活度值为该种核素的豁免活度。
（一）Ⅰ类放射源为极高危险源。 | 没有防护情况下，接触这类源几分钟到1小时就可致人死亡；
（二）Ⅱ类放射源为高危险源。 | 没有防护情况下，接触这类源几小时至几天可致人死亡；
（三）Ⅲ类放射源为危险源。 | 没有防护情况下，接触这类源几小时就可对人造成永久性损伤，接触几天至几周也可致人死亡；
（四）Ⅳ类放射源为低危险源。 | 基本不会对人造成永久性损伤，但对长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤；
（五）Ⅴ类放射源为极低危险源。 | 不会对人造成永久性损伤。
射线装置及分类
射线装置，是指X线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置
按危害程度分为三类：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ；按照使用用途分：医用射线装置和非医用射线装置。
根据射线装置对人体健康和环境可能造成危害的程度，从高到低将射线装置分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
（一）Ⅰ类为高危险射线装置： | 事故时可以使短时间受照射人员产生严重放射损伤，甚至死亡,或对环境造成严重影响；
（二）Ⅱ类为中危险射线装置， | 事故时可以使受照人员产生较严重放射损伤，大剂量照射甚至导致死亡；
（三）Ⅲ类为低危险射线装置， | 事故时一般不会造成受照人员的放射损伤。
密封式放射源的典型应用
应用类别 | 放射性同位素 | 半衰期 | 说明
1 工业应用
测厚计 | 85Kr（气体） | 10.8a | 应用于纸张、塑料以及类似材料的厚度测量
| 90Sr | 28.1a
| (14C，32P，147Pm，241Am) | 5730.0a,14.3d,2.6a,432.2a
料位计 | 137Cs，60Co | 30.2a，5.3a | 测量容器内料位高度
| (241Am) | (432.2a)
密度计 | 137Cs，241Am | 30.2a，432.2a | 测量输送带上的物料质量
| (90Sr) | 28.1a
水份计 | 241Am－Be，（252Cf） | 432.2a，（2.6a） | 中子源测量砂、土壤中的水含量
工业射线照相 | 60Co，192Ir | 5.3a，73.8d | 用于非破坏性检测。
| (137Cs,170Tm) | (30.2a,128.6d)
静电消除器 | 210Po，226Ra | 138.4d，1600a | 用于胶卷业
| 241Am | 432.2a
伦琴荧光分析仪 | 55Fe | 2.7a | 携带式仪表，用于金属测量
| （238Pu，241Am） | (87.7a,432.2a)
消毒 | 137Cs，60Co | 30.2a，5.3a | 医疗设备的消毒和食品保质
2 科研应用
电子俘获探头 | 3H | 12.3a | 用作气相层析的探头
| （63Ni） | (100a)
氚靶 | 3H | 12.3a | 用于D，T反应
刻度源 | 很多不同种类的源 |  | 用于仪器功能和效率控制、以及刻度
辐照器 | 60Co | 5.3a | 固定装置
静电消除器 | 210Po | 138.4d | 用于分析天平
| 226Ra | 1600a
3 医疗应用
临床远距治疗 | 60Co， (137Cs, 192Ir) | 5.3a， (30.2a, 73.8d)
近距治疗 | 137Cs, 192Ir | 30.2a, 73.8d
| 226Ra，60Co | 1600a,5.3a
骨密度仪 | 241Am，125I | 432.2a，59.4d
射线装置分类表
常用的射线装置按下列表进行分类。
装置类别 | 医用射线装置 | 非医用射线装置
Ⅰ射线装置 | 能量大于100兆电子伏的医用加速器 | 生产放射性同位素的加速器（不含制备PET用放射性药物的加速器）
能量大于100兆电子伏的加速器
Ⅱ类射线装置 | 放射治疗用X射线、电子束加速器 | 工业探伤加速器
| 重离子治疗加速器 | 安全检查用加速器
| 质子治疗装置 | 辐照装置用加速器
| 制备正电子发射计算机断层显像装置（PET）用放射性药物的加速器 | 其它非医用加速器
| 其他医用加速器 | 中子发生器
| X射线深部治疗机 | 工业用X射线CT机
| 数字减影血管造影装置 | X射线探伤机
Ⅲ类射线装置 | 医用X射线CT机 | X射线行李包检查装置
| 放射诊断用普通X射线机 | X射线衍射仪
| X射线摄影装置 | 兽医用X射线机
牙科X射线机
乳腺X射线机
放射治疗模拟定位机
其它高于豁免水平的X射线机

## 电磁波
辐射五大危害（联合国世卫组织）
1998 年世界卫生组织列出电磁辐射对人体的五大影响：
一、电磁辐射是心血管病、糖尿病、癌突变的主要诱因；
二、电磁辐射对人体生殖系统、神经系统、免疫系统造成伤害；
三、电磁辐射是孕妇流产、不育、畸胎等病变的诱发因素；
四、电磁辐射直接影响儿童的发育、骨髓发育、导致视力下降、视网膜脱落，肝脏造血功能下降；
五、电磁辐射可使性功能下降，女性内分泌紊乱，月经失调。

## Sheet3
放射源分类
核素名称 | Ⅰ类源 | Ⅱ类源 | Ⅲ类源 | Ⅳ类源 | Ⅴ类源 | 1Ci | = | 37000000000
| （Bq） | （Bq） | （Bq） | （Bq） | （Bq）
Am-241 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104
Am-241/Be | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104
Au-198 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106
Ba-133 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106
C-14 | ≥5×1016 | ≥5×1014 | ≥5×1013 | ≥5×1011 | ≥1×107
Cd-109 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×106
Ce-141 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | ≥1×107
Ce-144 | ≥9×1014 | ≥9×1012 | ≥9×1011 | ≥9×109 | ≥1×105
Cf-252 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥2×1010 | ≥2×108 | ≥1×104
Cl-36 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×106
Cm-242 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | ≥1×105
Cm-244 | ≥5×1013 | ≥5×1011 | ≥5×1010 | ≥5×108 | ≥1×104
Co-57 | ≥7×1014 | ≥7×1012 | ≥7×1011 | ≥7×109 | ≥1×106
Co-60 | ≥3×1013 | ≥3×1011 | ≥3×1010 | ≥3×108 | ≥1×105
Cr-51 | ≥2×1015 | ≥2×1013 | ≥2×1012 | ≥2×1010 | ≥1×107
Cs-134 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | ≥1×104
Cs-137 | ≥1×1014 | ≥1×1012 | ≥1×1011 | ≥1×109 | ≥1×104
Eu-152 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×106
Eu-154 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×106
Fe-55 | ≥8×1017 | ≥8×1015 | ≥8×1014 | ≥8×1012 | ≥1×106
Gd-153 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | ≥1×107
Ge-68 | ≥7×1014 | ≥7×1012 | ≥7×1011 | ≥7×109 | ≥1×105
H-3 | ≥2×1018 | ≥2×1016 | ≥2×1015 | ≥2×1013 | ≥1×109
Hg-203 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | ≥1×105
I-125 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106
I-131 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106
Ir-192 | ≥8×1013 | ≥8×1011 | ≥8×1010 | ≥8×108 | ≥1×104
Kr-85 | ≥3×1016 | ≥3×1014 | ≥3×1013 | ≥3×1011 | ≥1×104
Mo-99 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | ≥1×106
Nb-95 | ≥9×1013 | ≥9×1011 | ≥9×1010 | ≥9×108 | ≥1×106
Ni-63 | ≥6×1016 | ≥6×1014 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥1×108
Np-237 (Pa-233) | ≥7×1013 | ≥7×1011 | ≥7×1010 | ≥7×108 | ≥1×103
P-32 | ≥1×1016 | ≥1×1014 | ≥1×1013 | ≥1×1011 | ≥1×105
Pd-103 | ≥9×1016 | ≥9×1014 | ≥9×1013 | ≥9×1011 | ≥1×108
Pm-147 | ≥4×1016 | ≥4×1014 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥1×107
Po-210 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104
Pu-238 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104
Pu-239/Be | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104
Pu-239 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104
Pu-240 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×103
Pu-242 | ≥7×1013 | ≥7×1011 | ≥7×1010 | ≥7×108 | ≥1×104
Ra-226 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | ≥1×104
Re-188 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | ≥1×105
Ru-103 (Rh-103m) | ≥1×1014 | ≥1×1012 | ≥1×1011 | ≥1×109 | ≥1×106
Ru-106 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | ≥1×105
(Rh-106)
S-35 | ≥6×1016 | ≥6×1014 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥1×108
Se-75 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106
Sr-89 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×106
Sr-90 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | ≥1×104
(Y-90)
Tc-99m | ≥7×1014 | ≥7×1012 | ≥7×1011 | ≥7×109 | ≥1×107
Te-132 (I-132) | ≥3×1013 | ≥3×1011 | ≥3×1010 | ≥3×108 | ≥1×107
Th-230 | ≥7×1013 | ≥7×1011 | ≥7×1010 | ≥7×108 | ≥1×104
Tl-204 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×104
Tm-170 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×106
Y-90 | ≥5×1015 | ≥5×1013 | ≥5×1012 | ≥5×1010 | ≥1×105
Y-91 | ≥8×1015 | ≥8×1013 | ≥8×1012 | ≥8×1010 | ≥1×106
Yb-169 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | ≥1×107
Zn-65 | ≥1×1014 | ≥1×1012 | ≥1×1011 | ≥1×109 | ≥1×106
Zr-95 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | ≥1×106